## Ficha (HA4) (hidden)
EMBALSE
NOMBRE DE LA PRESA: | [6 empty] | Estado: Municipio:
COORDNADAS DE UBICACIÓN UTM: Este Norte: Huso: | [6 empty] | Parroquia:
INFORMACION GENERAL DE LA CUENCA | [6 empty] | Ubicación Relativa Estado/Municipio
CUENCA PRINCIPAL |  |  | ÁREA DE LA CUENCA (ha) |  | ESCURIMIENTO MEDIO (hm³)
INFORMACION GENERAL DEL EMBALSE
UBICACIÓN
ENTE RECTOR |  |  | PERSONAL ENCARGADO | Dirección General de Manejo de Embalses (Telf. 0212 - ) |  | AÑO DE INICIO DE OPERACIÓN:
OPERADOR |  |  | PERSONAL ENCARGADO | Ing. (Telf. 04 - ) |  | AÑO AL FINALIZAR VIDA ÚTIL:
PROYECTISTA |  |  | CONSTRUCTOR |  | CRONOLOGÍA
PARROQUIA (S) BENEFICIADA (S) |  |  |  |  | POBLACIÓN Y/O ÁREA BENEFICIADA (hab./ha):
PROPÓSITO |  |  | BENEFICIO ACTUAL
CARACTERISTICAS GENERALES DEL EMBALSE | [6 empty] | Ubicación Relativa del Embalse en la Cuenca
BATIMETRÍA | MÍNIMO |  | NORMAL |  | MÁXIMO
| Diseño | Actual (última batimetría) | Diseño | Actual (última batimetría) | Diseño | Actual (última batimetría)
Cota (m s.n.m.)
Volumen (hm³)
Superficie (ha)
Capacidad Útil (hm³) | Diseño | 0 |  | Actual (última batimetría) | 0
COMPONENTES DEL EMBALSE
PRESA | N° de Presas: |  |  | Tipo:
|  | Diseño | Actual (última batimetría) |  | Diseño | Actual (última batimetría)
| Altura (m): |  |  | Ancho de Cresta (m)
| Talud aguas arriba |  |  | Talud aguas abajo |  |  | Ubicación Relativa de los Componentes del Embalse
| Longitud de la cresta (m): |  |  | Volumen del terraplén (m³)
| Cota de la cresta (m s.n.m) |  |  | Ancho max de base (m)
ALIVIADERO | Ubicación:
| Tipo: |  |  | Longitud (m)
| Carga Sobre el Vertedero (m) |  |  | Descarga máxima (m³/s)
OBRA DE TOMA | Ubicación |  |  |  | Tipo:
Mecanismos de emergencia:
| Mecanismos de regulación: |  |  |  | Gasto máximo (m3/s):
Descarga de fondo:
MONITOREO DE NIVELES DEL EMBALSE
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE MANEJO DE EMBALSES

## Ficha (oficio H) (hidden)
EMBALSE
NOMBRE DE LA PRESA: | [6 empty] | Estado: Municipio:
COORDNADAS DE UBICACIÓN UTM: Este Norte: Huso: | [6 empty] | Parroquia:
INFORMACION GENERAL DE LA CUENCA | [6 empty] | Ubicación Relativa Estado/Municipio
CUENCA PRINCIPAL |  |  | ÁREA DE LA CUENCA (ha) |  | ESCURIMIENTO MEDIO (hm³)
INFORMACION GENERAL DEL EMBALSE
UBICACIÓN
ENTE RECTOR |  |  | PERSONAL ENCARGADO | Dirección General de Manejo de Embalses (Telf. 0212 - ) |  | AÑO DE INICIO DE OPERACIÓN:
OPERADOR |  |  | PERSONAL ENCARGADO | Ing. (Telf. 04 - ) |  | AÑO AL FINALIZAR VIDA ÚTIL:
PROYECTISTA |  |  | CONSTRUCTOR |  | CRONOLOGÍA
PARROQUIA (S) BENEFICIADA (S) |  |  |  |  | POBLACIÓN Y/O ÁREA BENEFICIADA (hab./ha):
PROPÓSITO |  |  | BENEFICIO ACTUAL
CARACTERISTICAS GENERALES DEL EMBALSE | [6 empty] | Ubicación Relativa del Embalse en la Cuenca
BATIMETRÍA | MÍNIMO |  | NORMAL |  | MÁXIMO
| Diseño | Actual (última batimetría) | Diseño | Actual (última batimetría) | Diseño | Actual (última batimetría)
Cota (m s.n.m.)
Volumen (hm³)
Superficie (ha)
Capacidad Útil (hm³) | Diseño | 0 |  | Actual (última batimetría) | 0
COMPONENTES DEL EMBALSE
PRESA | N° de Presas: | Tipo: |  | Descarga de fondo:
|  | Diseño | Actual (última batimetría) |  | Diseño | Actual (última batimetría)
| Altura (m): |  |  | Ancho de Cresta (m)
| Talud aguas arriba |  |  | Talud aguas abajo |  |  | Ubicación Relativa de los Componentes del Embalse
| Longitud de la cresta (m): |  |  | Volumen del terraplén (m³)
| Cota de la cresta (m s.n.m) |  |  | Ancho max de base (m)
ALIVIADERO | Ubicación:
| Tipo: |  |  | Longitud (m)
| Carga Sobre el Vertedero (m) |  |  | Descarga máxima (m³/s)
OBRA DE TOMA | Ubicación |  |  |  | Tipo:
Mecanismos de emergencia:
| Mecanismos de regulación: |  |  |  | Gasto máximo (m3/s)
Descarga de fondo:
MONITOREO DE NIVELES DEL EMBALSE
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE MANEJO DE EMBALSES

## Bocono-Tucupido
| EMBALSE BOCONO TUCUPIDO | Estado: | Portuguesa
|  | Parroquia: | Boconoito
|  | Municipio: | San Genaro de Boconoito y Guanare
Nombre de la presa: | Ing. José Ortega Martínez
Coordenadas UTM: | Huso: 19
Este: | 385441 | Norte: | 983161
1.- INFORMACIÓN GENERAL DE LA CUENCA
1.1.- Cuenca principal | Río Boconó y Río Tucupido
1.2.- Afluente(s) principal(es) | Río Boconó y Río Tucupido
1.3.- Área de la cuenca (ha) | 202000 | 1.4.- Escurrimiento medio (hm³) | 2620
2.- INFORMACIÓN GENERAL DEL EMBALSE
2.1.- Ubicación | Constituido por dos (2) embalses: uno sobre el río Boconó y el otro sobre el río Tucupido, que a determinada cota forman uno solo (Boconó-Tucupido), debido a que están comunicados por medio de un canal excavado en la fila que los separa. A 50 km del sur-oeste de Guanare
2.2.- Organo rector | Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas
2.3.- Personal encargado a nivel central | Dirección General de Manejo de Embalses (Telf. 0212 - 5649428)
2.4. Operador | HIDROSPORTUGUESA - CORPOELEC - UTAA PORTUGUESA
2.5.- Autoridad responsable del embalse | Ing. Naika Nadedja (Telf. 04245729126)
2.6.- Proyectista | COMISION BOCONO-TUCUPIDO; MOP (DGRH)
2.7.- Constructor | VINCCLER (Boconó); BARSANTI (Tucupido)
2.8.- Año de inicio de construcción | 1975 | 2.9.- Duración de construcción | 13
2.10.- Inicio de operación | 1988
2.11.- Monitoreo de niveles del embalse | Lectura de manera convenional mediante la observación de las regletas limnimétricas (miras)
3.- CARACTERISTICAS GENERALES DEL EMBALSE
3.1.- Batimetría | 3.2.- Característica | Diseño | Actual (última batimetría)
1988-2001
3.2.1.- Mínimo | 3.2.1.1.- Cota (m s.n.m.) | 237
| 3.2.1.2.- Volumen (hm³) | 889.83 | 879.8
| 3.2.1.3.- Superficie (ha) | 5483.05 | 5697.94
3.2.2.- Normal | 3.2.2.1.- Cota (m s.n.m.) | 267
| 3.2.2.2.- Volumen (hm³) | 3484.91 | 2932.09
| 3.2.2.3.- Superficie (ha) | 12465.51 | 11042.45
3.2.3.- Máximo | 3.2.3.1.- Cota (m s.n.m.) | 269
| 3.2.3.2.- Volumen (hm³) | 3734.04 | 2942.98
| 3.2.3.3.- Superficie (ha) | 12948.27 | 11083.38
3.2.4.- Capacidad Útil (hm³) |  | 2595.08 | 2052.29
3.2.5.- Vida útil (años) |  | 100 | 65
4.- COMPONENTES DEL EMBALSE
4.1.- Presa | 4.1.1.- N° de Presas | 2
| 4.1.2.- Tipo: | Presa Boconó ubicada a 7 km. aguas arriba del puente Páez sobre la carretera Guanare-Barinas. Es de tierra, zonificada, con núcleo de arcilla de mediana plasticidad y espaldones de grava natural del río. Presa Tucupido sobre el río Tucupido, aproximadamente a 25 km. de la ciudad de Guanare. Es de tierra, zonificada, con espaldones de grava.
Diseño
| 4.1.3.- Altura (m): | 80 m (Boconó) y 87 m (Tucupido)
| 4.1.4.- Talud aguas arriba | 2,5:1
| 4.1.5.- Talud aguas abajo | 2:1
| 4.1.6.- Longitud de la cresta (m): | 395 m (Boconó) y 290 m (Tucupido)
| 4.1.7.- Cota de la cresta (m s.n.m) | 272 m s.n.m. (Ambas)
| 4.1.8.- Ancho de Cresta (m) | 10 m (Boconó) y 12 m (Tucupido)
| 4.1.9.- Volumen del terraplén (m³) | 6.004.000 m3 (Boconó) y 2.850.000 m3 (Tucupido)
| 4.1.10.- Ancho max de base (m) | 400 (Tucupido)
4.- COMPONENTES DEL EMBALSE
4.2.- Aliviadero | 4.2.1.- Ubicación | En el estribo izquierdo
| 4.2.2.- Tipo | De entrada frontal controlado por compuerta radial de (10 x 11,5) m, conectado a un túnel revestido en concreto de øinterior = 7,5 m y 288 m de longitud, por medio de una transición inclinada de 45 m de largo.
| 4.2.3.- N° de compuertas | 1
| 4.2.4.- Carga Sobre el Vertedero (m) | 13
| 4.2.5.- Descarga máxima (m³/s) | 950
| 4.2.6.- Longitud (m) | 10
4.3.- Obra de toma | 4.3.1.- Ubicación | En el estribo derecho
| 4.3.2.- Tipo | Torre-toma de 50 m de altura con compuertas, dos (2) túneles que se bifurcan en dos (2) tuberías a presión, las cuales descargan por una válvula y una turbina cada una
4.3.3.- N° de compuertas
| 4.3.4.- Mecanismos de emergencia | Dos (2) válvulas mariposa, ø = 3,20 m, de protección
| 4.3.5.- Mecanismos de regulación | Dos (2) válvulas Howell Bunger, ø = 2,80 m, de regulación.
| 4.3.6.- Gasto máximo (m3/s) | 320
| 4.3.7.- Descarga de fondo | No tiene
4.4.- Obra hidráulica aguas arriba del embalse | 4.4.1.- Posee obra | S/I
| 4.4.2.- Tipo de obra | S/I
| 4.4.3.- Acción requerida | S/I
5.- BENEFICIOS
5.1.- Propósito | Riego, hidroelectricidad, consumo humano, control de inundaciones, recreación. | 5.2.- Uso actual | Riego, hidroelectricidad (80.000 KW), consumo humano, control de inundaciones y recreación.
5.3.- Parroquia(s) y/o sector(es) beneficiado(s) | Mun. San Genaro de Boconoito Mun. Guanare
5.4.- Población beneficiada (hab.) | 211466 | 5.5.- Área de riego beneficiada (ha) | 2000
6.- FUNCIONARIO RESPONSABLE DE MANIOBRAS
6.1.- Cargo | Apoyo Técnico I | 6.2.- Cédula de identidad | V.-17.049.840
6.3- Nombres | Hector | 6.4.- Apellidos | Ledezma
6.5.- Teléfono | 0414-5221503 | 6.7.- Firma
6.6.- Correo electrónico | hector8@hotmail.com
7.- IMÁGENES
7.1.- Ubicación relativa Estado/Municipio/Región hidrográfica |  | 7.2.- Ubicación relativa de los componentes del embalse
Emb. Boconó Tucupido